Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój

Połczyn-Zdrój, dnia 02.04.2019 r.

Pytania i odpowiedzi do

w postępowaniu o udzielenia zamówienia pn:

„DOSTAWA LEKÓW”;

nr postępowania 1/ZP/2019

Pytanie 1. Doprecyzowując opis specyfikacji czy podtrzymują Państwo zapis zawarty w SiWZ i wymagają Państwo w pakiecie 1 w pozycji 8 opisanych przedmiotów zamówienia – paski kompatybilne z glukometrami typu iXell  będącymi na wyposażeniu szpitala?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na przedstawienie oferty na inne aniżeli opisane w pakiecie 1 poz. 8 paski testowe wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów przez Wykonawcę.

Pytanie 2. Doprecyzowując opis Specyfikacji do rzeczonego postępowania ,czy podtrzymują Państwo wymóg aby do postępowania dopuszczone zostały tylko  w pakiecie 1 w poz. 8 paski i glukometry które spełniają w całości normę ISO 15107: 2015 wraz z obowiązującym dla tej normy hematokrytem, w pełnym zakresie normy 15197: 2015 od punktu 1 do punktu 8, wraz z załącznikiem A, której to zapisy rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i gwarantują dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów oraz obecności pasków testowych na listach refundacyjnych?  Oraz aby wraz z ofertą Wykonawca  złożył  w  przedmiotowym  postępowaniu  na potwierdzenie spełnienia tego wymogu, to jest spełniania normy ISO 15197:2015 Certyfikat wystawiony przez akredytowany podmiot badawczy zewnętrzny, niezależny od producenta, będącego przedmiotem dostawy, gdzie przez akredytowany podmiot uprawniony należy rozumieć właściwe urzędowo instytucje lub agencje kontroli jakości (podmioty zewnętrzne, niezależne od producentów i Wykonawcy), potwierdzające zgodność przez odniesienie do specyfikacji lub norm zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93? Uwzględniając w tym również okresowe walidacje, pełną obsługę serwisową z dedykowanymi płynami kontrolnymi, których koszt pokryje Wykonawca?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na przedstawienie oferty na inne aniżeli opisane w pakiecie 1 poz. 8 paski testowe wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów przez Wykonawcę, posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane z polskim prawem.

Pytanie 3. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie numer 1 w pozycji 8  w specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków iXell aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują bezpośrednio WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu.  Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby do oferty przystępowały także inne hurtownie, mające w swej ofercie inne aniżeli opisane w pakiecie 1 poz. 8 paski testowe i kompatybilne z nimi glukometry, posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane z polskim prawem.